## Sheet1
divider	period (ns)	half period (ns)	frequency Hz	measured cycles	ns/clycle	error (w.r.t last)	f=measured cycles+corr	ns/corr.cycle	f=(x+b)*a	error	half period	notes
8	4096	2048	244140.63	0.18	22755.56	726.45%	1.49	2748.9932885906	4099.0943	0.076%	2049.54715
9	8192	4096	122070.31	1.67	4905.39	78.16%	2.98	2748.9932885906	8198.1886	0.076%	4099.0943
10	16384	8192	61035.16	4.65	3523.44	27.97%	5.96	2748.9932885906	16396.3772	0.076%	8198.1886	tested
11	32768	16384	30517.58	10.6	3091.32	12.27%	11.91	2751.30142737196	32765.2437	-0.008%	16382.62185
12	65536	32768	15258.79	22.51	2911.42	5.74%	23.82	2751.30142737196	65530.4874	-0.008%	32765.2437
13	131072	65536	7629.39	46.34	2828.49	2.73%	47.65	2750.7240293809	131088.4855	0.013%	65544.24275
14	262144	131072	3814.70	93.98	2789.36	1.31%	95.29	2751.01269807955	262149.4603	0.002%	131074.73015
15	524288	262144	1907.35	189.27	2770.05	0.60%	190.58	2751.01269807955	524298.9206	0.002%	262149.4603
16	1048576	524288	953.67	379.87	2760.35	0.25%	381.18	2750.8683561572	1048652.8626	0.007%	524326.4313	tested
17	2097152	1048576	476.84	760.97	2755.89	0.09%	762.28	2751.15705515034	2097085.6396	-0.003%	1048542.8198
18	4194304	2097152	238.42	1523.31	2753.41	0.00%	1524.62	2751.04878592699	4194336.3434	0.001%	2097168.1717

a	b		f=(x+b)*a
2751.07	1.31
Cycles vs period
period (ns)
cycles
Corrected cycles vs period
period (ns)
corrected cycles